Converti'!g Roof Pitch (slo_pe) to Degrees
l						
					
	Peak/Uphill	Eave/Endwall	Ridge	Hip	U-Rldge	
Slope:12	A	B	Cl	C2	D	
0.5	88	92	175	178	178	
1	85	95	170	174	175	
1.5	83	97	166	170	173	
2	81	99	161	167	171	
2.5	78	102	156	164	168	
3	76	104	152	160	166	
3.5	74	106	147	157	164	
4	72	108	143	154	162	
4.5	69	111	139	151	159	
5	67	113	135	148	157	
5.5	65	115	131	146	155	
6	63	117	127	143	153	
6.5	62	118	123	141	152	
7	60	120	119	138	150	
7.5	58	122	116	136	148	
8	56	124	113	134	146	
8.5	55	125	109	132	145	
9	53	127	106	130	143	
9.5	52	128	103	128	142	
10	so	130	100	126	140	
10.5	49	131	98	125	139	
11	47	133	95	123	137	
11.5	46	134	92	122	136	
12	45	135	90	120	135	
13	43	137	85	118	133	
14	41	139	81	117	131	
15	39	141	77	117	129	
16	37	143	74	116	127	
17	35	145	70	116	125	
18	34	146	67	115	124	
19	32	148	65	115	122	
20	31	149	62	115	121	
21	30	150	59	114	120	
22	29	151	57	114	119	
23	28	152	55	114	118	
24	27	153	53	114	117	
25	26	154	51	113	116	
26	25	155	50	113	115	
27	24	156	48	113	114	
28	23	157	46	113	113	
29	22	158	45	112	112	
30	22	158	44	112	112	

Trim / Angle Sheet - Snow Eave Angles

Slope	A	X	

A
7.,_	
1	so	135		
1.5	52	135		
2	54	135		
2.5	57	135		
3	44	120		
3.5	46	120		
4	48	120		
4.5	51	120		
5	53	120		
5.5	55	120		
6	57	120		
6.5	58	120		
7	60	120		
7.5	62	120		
8	64	120		
8.5	65	120		
9	67	120		
9.5	68	120		
10	70	120		
10.5	71	120		
11	73	120		
11.5	74	120		
12	75	120		
13	77	120		
14	70	120		
15	81	120		
16	83	120		
17	85	120		
18	86	120		
19	87	120		
20	89	120		
21	90	120		
22	91	120		
23	92	120		
24	94	120		
25	95	120		
26	96	120		
27	97	120		
28	98	120		
29	98	120		
30	98.5	120		

Trim / Angle Sheet - W Valley

d (C(i!.

'}00

Slope	Degree	
1:12	131	
2:12	128	
3:12	125	
4:12	122	
5:12	119	
6:12	117	
7:12	114	
8:12	112	
9:12	110	
10:12	108	
11:12	107	
12:12	105	

EAVXY_B	EAVHXY_B	FLASHXY_B	FSX_B EAVXY_P	EAVHXY_P	FLASHXY_P	FSX_P
Custom Eave	Custom Eave	Custom L Flashing	Custom Width Flat Sheet w/Hemmed Drip Edge
1t:	1:::P	I	X
s ,_:.r"I	j y •	sf._,;f..c-"1 Yj	•	)( I	sr"-,_:fi
5
1 "!>	"JS
1/;J."	I	hCllV\	'(	
GABXY_B	SKGABXY_B	JAMSH_B	JAMDH_B GABXY_P	SKGABXY_P	JAMSH_P	JAMDH_P
Custom Gable	frd	Custom Skyline Gable	Custom Single Hem	Custom Double Hem
\	X	\	X:	I:	Open JamXb	au.	Open Jamb
%	y	3/,,_	'.;"f 0	•p-	:>(	kp+,!
l O	IY
he."'	0	/W\
'	's,	-t""l'35	'1'	'(
k"f35	0
1'\ e.ft\	h	l	he"'	'he.('\	
JAMXYZ_B	JAMDHXYZ_B	OSCXY_B	RIDCS_B JAMXYZ_P	JAMDHXYZ_P	OSCXY_P	RIDCS_P
Custom Closed Jamb	Custom Double Hem	Custom Outside Corner	Custom Standard Ridge
X	Closed Jamb	f-\-d	\''g	X	cfl\d	f-\-d
'1	,J_	$a	'1.,-
)(
y	XL	\s:;i	J3S°	'1'	Sft.c:t
.,_..,_.	(lt'\	,_	" ""
n'1../"\
C,. •I  f'\P\d	e-""	
RIDCV_B	ZXYZ_B
RIDCV_P	ZXYZ_P
Custom Vented Ridge	Custom Zee Trim P.\-d
)(
\'Ii'	X
c;	'l.
\l_(tk	Sf" t..-:f'(